## Feuil1
Ateliers
Unité de travail : |  | Rapporteur : |  |  | RETOUR AU SOMMAIRE
Date :
Si oui
FAMILLES DE RISQUES | OBSERVATIONS (liste non exhaustive) | Oui/ Non/Sans objet | Gravité | Probabilité d’apparition
|  |  | 1-2-3-4 | 1-2-3-4
Bruit | Le niveau de bruit est-il supportable (pratiquer la mesure d'ambiance) ?
Pour tout dépassement des valeurs d’exposition inférieures (80 dB(A) ou 135 dB(C)), les protections auditives sont conseillées, un examen audiométrique préventif est effectué sur demande, une information et une formation des travailleurs concernés est mise en place (Code du travail, articles R4434-7, R4435-2 et R4436-1). Pour tout dépassement des valeurs d’exposition supérieures (85 dB(A) ou 137 dB(C), la signalisation des lieux de travail doit être appropriée, les protecteurs auditifs individuels effectivement utilisés et la surveillance médicale renforcée (Code du travail, articles R4434-3, R4434-7 et R4435-1). Les valeurs limites d’exposition sont fixées à 87 dB(A), ou 140 dB(C) (Code du travail, article R4431-2).
Éclairage | L'éclairement est-il satisfaisant (à mesurer si nécessaire) ?
Locaux affectés au travail et leurs dépendances : Voies de circulation intérieures → valeur minimale d'éclairement = 40 lux. Escaliers et entrepôts → valeur minimale d'éclairement = 60 lux. Locaux de travil, vestiaires, sanitaires → valeur minimale d'éclairement = 120 lux. Locaux aveugles affectés à un travail permanent valeurs minimales d'éclairement = 200 lux.
Ambiance thermique | La température est-elle satisfaisante (à mesurer si nécessaire) ?
Code de l’Energie articles R241-26 et 27 : Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C : · pour l'ensemble des pièces d'un logement ; · pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment. Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Aération, ventilation | En cas de poussières, l'air reste-t-il respirable (mesurer sa qualité) ?
Y-a-t-il un système d'aspiration adapté aux machines qui émettent des poussières ?
Les systèmes d'aération, s'ils existent, sont-ils adaptés ?
Incendie | Y-a-t-il des issues de secours ?
Les issues de secours sont-elles visibles ?
Les issues de secours sont-elles dégagées ?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles ?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles ?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque sortie ?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour 200 m2) ?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique annuel) ?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés ?
Les commandes de désenfumage existent-elles ?
Les commandes de désenfumage sont-elles visibles ?
Les commandes de désenfumage sont-elles accessibles ?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie dans l'atelier sont-elles affichées ?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie dans l'atelier sont-elles à jour ?
Les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils affichés (couloir) ?
Un point d'eau est-il facilement accessible en cas de brûlure ?
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelle que soit l’activité ?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) sont-ils en ordre de marche ?
Les arrêts d'urgence (électrique et/ou gaz) sont-ils repérés, accessibles et en état de fonctionner ?
Électrique | Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clef ?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils en bon état ?
Les rampes électriques en plafond (cannalis) sont-elles en bon état ?
Chaque matériel électrique est-il raccordé à une prise murale ?
Y-a-t-il des équipements raccordés à des prises multiples ?
Circulation piétonne | Les voies de circulation sont-elles matérialisées ?
Les voies de circulation sont-elles dégagées ?
Les voies de circulation sont-elles propres ?
Usage des machines | Les fiches de procédures sont-elles affichées sur toutes les machines ?
Les personnels et usagers ont-ils connaissance des instructions à respecter ?
Les instructions sont-elles données par écrit ?
Les instructions sont-elles données oralement ?
Affichage : à l'entrée de l'atelier, la composition de la C.H.S. est-elle affichée?
Les machines sont-elles en sécurité (protections non dégradées) ?
Équipement de travail | Les personnes présentes portent-elles les E.P.I. préconisés ?
Les E.P.I. préconisés sont-ils adaptés aux risques ?
A l'entrée de l'atelier, l'obligation de port des E.P.I. est-elle signalée ?
Risque de chute | Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés ?
L'aspect extérieur des murs et des plafonds est-il non dégradé avec ou sans infiltrations d’eau ?
L'aspect des éléments intérieurs du bâtiment paraît-il satisfaisant ?
L'aspect des éléments extérieurs du bâtiment paraît-il satisfaisant ?
Les toitures sont-elles stables et étanches ?
Y-a-t-il présence de racks pour le rangement (planches de bois, palettes) ?
Le stockage du matériel est-il conforme (pas de stockage vertical ou à même le sol) ?
Chute de hauteur | Les accès à ces rangements se font-ils en sécurité ?
Chute de plain pied | Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans inclinés dangereux ?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?
Hygiène et rangement | Existe-t-il un vestiaire pour les enseignants ?
Les vestiaires, le magasin, les ateliers sont-ils propres et correctement rangés ?
Les vestiaires sont-ils installés à proximité et isolés de l’atelier ?
Les vestiaires sont-ils équipés de casiers individuels
Les lavabos sont-ils en nombre suffisant ?
L'eau est-elle à température réglable ?
Du savon est-il mis à la disposition des personnes ?
Un moyen d'essuyage des mains est-il mis à la disposition des personnes ?
Produits dangereux : Si les personnes utilisent un des produits dangereux identifiés par l'un des codes suivants : E, F, T, Xi, O, F+, T+, Xn, C, N, répondez aux 6 questions suivantes :
Produits dangereux | Les personnes connaissent-elles la signification des pictogrammes des produits dangereux utilisés ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles connues des utilisateurs des produits ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles affichées sur les lieux de stockage ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles connues du service d’infirmerie ?
Existe-t-il une armoire ventilée ou à filtre ?
Les armoires de stockage sont-elles fermées à clé ?
Existe-t-il un bac de rétention sous le stockage des huiles ou des produits dangereux ?